第５号様式

連　結　送　水　管　の　概　要　表

| 方 式 | □乾式 ・ □湿式（□加圧送水装置有り ・ □加圧送水装置無し） |
| --- | --- |
| 設計送水圧力（1.6ＭＰa 以下） | ＭＰａ |
| スプリンクラー設備の設置状況 | □全階設置 ・ □一部設置（設置階 階） ・ □設置なし |
| 主立管数等 | 系統（□バイパス接続なし・□バイパス接続あり） □連結送水管専用 ・ □屋内消火栓設備兼用 |
| 送水口数 | 双口型 基 |
| 放水口位置 | □特別避難階段等の附室・□屋外階段・□屋内階段・□その他（ ） |
| 放水口等設置数 | 階 別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 単口形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双口形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放水用具の有無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 逆 止 弁 | □有 ・ □無 | 止水弁 | □有 ・ 無 | 排水弁 | □有 ・ □無 |
| 配 管 等 | 管 | □JIS G （ Sch ）・□その他（ ） |
|  | 管継手 | フランジ | □JIS B （ Ｋ） ・□その他（ ） |
|  |  | フランジ以外 | □JIS B （ Sch ）・□その他（ ） |
|  | 弁 類 | 開閉弁 | □JIS B （ Ｋ）・□その他（ ） |
|  |  | 止水弁 | □JIS B （ Ｋ）・□その他（ ） |
|  |  | 逆止弁 | □JIS B （ Ｋ）・□その他（ ） |
|  | 主管内径 | □全部100Ａ以上 ・ □100Ａ未満有り（□全部 ・ □一部） |
| 加 圧 送 水 装 置 | 設置位置 | 階 | 圧力調整装置 | □有 ・ □無 |
|  | ポンプ 電動機 | 吐出量 Ｌ／min×全揚程 ｍ×口径 Ａ 電圧 Ｖ、 出力 ｋＷ |
|  | 非常電源 | □非常電源専用受電設備 ・□自家発電設備 ・□蓄電池設備 ・□燃料電池設備 |
|  | 配 線 | 非常電源回路 | □耐火電線 ・ □電線管埋設 ・ □その他（ ） |
|  |  | 操作回路 | □耐熱電線・□電線管埋設・□電線管露出・□その他（ ） |
|  | 中間水槽容量 | ㎥ |
|  | 起動装置位置 | □防災センター等 ・ □送水口直近 ・ □その他（ ） |
|  | 連絡装置 | □送水口直近 ・ □防災センター等 ・ □ポンプ室 |
| その他 |  |

備考　□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。